План работ на 2011г. по ООО «Домоуправление №21»

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | план |  | факт |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт розливов холодного и горячего водоснабжения |  |  | м.п |  | 1129 |  |  |  |  |
| 2 | Замена общедомовых и индивидуальных приборов учета холодной и |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт системы отопления |  |  | м.п |  | 285 |  |  |  |  |
| 4 | Поверка и ремонт теплосчетчиков |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена приборов отопления |  |  | секц. |  | 245 |  |  |  |  |
| 6 | Восстановление циркуляционных линий |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Ед. изм |  | Объем работ |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | план |  | факт |  |  |
| 7 | Подготовка систем отопления, инженерных сетей и общедомового имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт канализации. |  |  | м.п |  | 243 |  |  |  |  |
| 9 | Ревизия, очистка и восстановление канализационных колодцев (по- адресно) |  |  | шт. |  | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | пм |  | 590 |  |  |  |  |
| 11 | Ревизия и протяжка соединений в системах электроснабжения |  |  | шт. |  | 130 |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт кровли |  |  | м2 |  | 1182 |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт чердачных люков |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт фасадов |  |  | М2 |  | 350 |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт межпанельных швов |  |  | пм |  | 260 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | план |  | факт |  |  |
| 16 | Ремонт лестничных клеток |  |  | м2 |  | 850 |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт подъездов ( в том числе стен, окон, перил) |  |  | шт. |  | 12 |  |  |  |  |
| 18 | Замена оконных рам |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Восстановление остекления оконных рам, балконных дверей, |  |  | м2 |  | 46 |  |  |  |  |
| 20 | Замена, установка и ремонт дверей |  |  | шт. |  | 26 |  |  |  |  |
| 21 | Смена дверных пружин |  |  | шт. |  | 20 |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт мест общего пользования (крылец и козырьков) |  |  | м2 |  | 128 |  |  |  |  |
| 23 | Закрытие продухов подвальных помещений |  |  | м2 |  | 15 |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт приямков и продухов |  |  | шт. |  | 20 |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт и утепление слуховых окон |  |  | шт. |  | 20 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | план |  | факт |  |  |
| 26 | Ремонт балконов |  |  | шт. |  | 8 |  |  |  |  |
| 27 | Ремонт ливневой канализации |  |  | п м |  | 180 |  |  |  |  |
| 28 | Ревизия и ремонт водосточных труб |  |  | шт. |  | 120 |  |  |  |  |
| 29' | Восстановление тепло- и гидроизоляции домов |  |  | м2 |  | 249 |  |  |  |  |
| 30 | Завоз песка |  |  | м3 |  | 18 |  |  |  |  |
| 31 | Устранение неисправности дымоходов, газаходов |  |  | шт. |  | 30 |  |  |  |  |
| 33 | Устранение неисправности отопительных печей и котлов |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 34 | Устранение неисправности систем противопожарного оборудования, |  | шт. |  |  |  |  |  |

|  | пожарных гидрантов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Устранение неисправности насосных станций | шт | 1 |  |
| 36 | Ремонт асфальтного покрытия тротуаров, дорожек, площадок, | М2 | 1200 |  |
| 37 | Ремонт лотков для отвода воды (по адресно) | шт. |  |  |
| 38 | Ремонт мусорокамер, мусоропроводов | шт. | 16 |  |
| 39 | Ремонт оголовков вентиляционных шахт | шт. | 18 |  |
| 41 | Аварийный запас |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |